Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias
Dirección General de Medio Ambiente
Expediente AAI-048/R2-22 // AUTO/2022/13212

La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, con domicilio a efecto de notificaciones postales en la calle Padre Teral nº26 - Q de Villalegre, en Avilés y con el correo electrónico correo@coordinadoraecoloxista.org, entidad inscrita en el registro de Asociaciones del Principado de Asturias con el nº11760 sección primera con CIF G33247891 y, en su representación, Fructuoso Pontigo Concha, con DNI 11393200-N, ante esta Unidad Administrativa comparece y, como mejor proceda en Derecho,

EXPONE:
Con motivo de la revisión de la autorización ambiental integrada de la planta de tratamiento térmico de residuos de Cogersa en el complejo de Zoreda, publicada en el BOPA del pasado 16 de abril del 2025.

Primero- Proceso.
La planta de tratamiento térmico de residuos de Cogersa del CTR cuenta actualmente con una línea de tratamiento térmico operativa, basada en un horno rotativo y denominada “Línea 2”.
El horno rotativo tiene una capacidad nominal de 4.000 t/año, encontrándose diseñado para la alimentación de los siguientes residuos, caracterizados por la carga térmica indicada:

- Residuos clínicos (2.500-3.500 kcal/kg)
- Residuos MER (600-900 kcal/kg)
- Harinas cárnicas (4.600 kcal/kg)
- Grasas (8.800 kcal/kg)
- Otros residuos peligrosos

No deja de sorprender que el estudio que se presenta esté fechado en el 2022. Estamos en 2025 de modo que hay un retraso considerable en la información que se pone a consulta.
Uno de los objetivos de la revisión de la autorización ambiental integrada es aplicar las mejores técnicas disponibles de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, para la incineración de residuos, aplicables a la planta de tratamiento térmico de residuos.
Volvemos a reclamar un año más el cierre de esta instalación en cuanto que hay alternativas menos toxicas para el tratamiento de estos residuos; autoclave, esterilización, inactivación por vapor, etc.
Segundo- Vertidos.
La Planta de tratamiento térmico del CTR tiene segregados sus efluentes, que son:
- Purgas de la torre de refrigeración de la turbina
- Purgas de la caldera
- Rechazo de las resinas de intercambio iónico
- Limpiezas y baldeos en la nave

Es imprescindible exigir el cumplimiento de las normas de calidad ambiental (del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental o legislación que lo sustituya).
Tercero- Emisiones a la atmósfera.
No vemos, en la documentación a consulta, cómo se va mejorar el proceso de tratamiento de las emisiones que se generan a pesar de que se reconocen valores anormales en 2018, 2019, 2021 de dioxinas y furanos, metales pesados y mercurio.
Los residuos se incineran en el horno rotativo a una temperatura superior a 850ºC. Para alcanzar esta temperatura se dispone de un quemador mixto de biogás/gasoil. Tras su paso por la cámara de combustión (horno rotativo) los gases pasan a un post-combustor en el que se incineran a más de 1.100ºC durante al menos 2 segundos. Un enfriamiento lento de los gases de poscombustión puede permitir que las dioxinas y furanos sigan formándose.

Respecto al caudal de los gases de salida, actualmente no se realiza una monitorización en continuo de este parámetro, los MTD exigen que la Planta de tratamiento térmico contemple la monitorización en continuo de las emisiones.

Vemos necesario que se realicen medidas en continuo del mercurio que ahora solo es medido de forma analítica trimestralmente por una entidad colaboradora.

Es muy sorprendente que, reconociendo que se queman residuos procedentes de madera tratada con pentaclorofenol y fluidos de transformadores que contienen BPCs siendo los compuestos orgánicos persistentes dibenzoparadioxinas y dibenzofuranos policlorados (PCDD/PCDF), no aparecieran en la analítica de la OCA dioxinas y furanos en las cenizas y escorias, a no ser que en Cogersa se evaporen estos contaminantes.
Cuarto- Residuos.
No vemos el proyecto de desarrollo y aplicación eficaz de un plan de minimización de residuos del proceso.
Quinto- Protección de suelos.
Ante el riesgo de contaminación es preciso que se garantice la estabilidad y la estanqueidad de todos los elementos e instalaciones en las que se almacenan y usan sustancias contaminadas o contaminantes mediante cubetas, superficies continuas impermeabilizadas, barreras perimetrales y aislado del agua de lluvia.
Sexto- Ruido.
Se realizarán mediciones periódicas de ruidos y se integrarán en el proceso actuaciones tendentes a mitigar los valores de emisión de ruido. Vemos necesaria la instalación, en las estaciones de control de contaminación, de un sonómetro que mida en continuo las emisiones de la zona para adoptar las medidas correctoras que reduzcan los elevados niveles que se alcanzan.
Debe realizarse un seguimiento de la contaminación acústica de las instalaciones, aunque se trate de una zona industrial. Este control se debe realizar con una adecuada planificación de los muestreos, de acuerdo al Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (valores en la Tabla B1. Valores límite de inmisión de ruido aplicables a infraestructuras portuarias y a actividades del Anexo III – Emisores acústicos. Valores límite de inmisión). Los informes anuales que recopilen los resultados del seguimiento deben ser públicos.
Séptimo- Incendios.
Es muy llamativo el exponencial aumento de incendios en las plantas de reciclaje en los últimos años. Hace meses, en el complejo de Cogersa se sufrieron varios tal y como reconocen diversos organismos. Por la naturaleza de estas instalaciones y el elevado impacto que tendría una nube toxica en caso de incendio, es preciso que exista un plan de prevención que está claro que hasta ahora es ineficaz.
Octavo. Inspección Ambiental.
El Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, que es aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, establece en su Capítulo III – Inspección y control:
Artículo 21.1. Los órganos competentes para realizar las tareas de inspección ambiental contarán con un sistema de inspección ambiental.
Artículo 21.2. El sistema de inspección ambiental incluirá el análisis de toda la gama de efectos ambientales relevantes de la instalación de que se trate y garantizará un adecuado nivel de comprobación del cumplimiento ambiental.
Artículo 21.3. Las Administraciones Públicas competentes asegurarán la adecuada y suficiente dotación de medios personales y materiales para los sistemas de inspección ambiental, velando por la aptitud profesional del personal que los integre y proporcionando los recursos necesarios para la prestación del servicio en condiciones de seguridad y eficacia.
Artículo 22.1. Las labores de inspección ambiental serán desempeñadas por inspectores ambientales.
Artículo 22.2. Los inspectores ambientales serán funcionarios adscritos al órgano que ejerza las competencias en materia de inspección ambiental, y en el ejercicio de sus funciones gozarán de la condición de agentes de la autoridad.
Artículo 22.3. El titular de la instalación que sea objeto de inspección está obligado a: Permitir el acceso, aun sin previo aviso y debidamente identificados, a los inspectores ambientales.
Artículo 23.3. b) El período entre dos visitas in situ se basará en una evaluación de los riesgos de las instalaciones correspondientes, y no superará un año en las instalaciones que planteen los riesgos más altos y tres años en las instalaciones que planteen riesgos menores.
Artículo 24.2. Las actas de inspección son documentos públicos y deben ir, en todo caso, firmadas por el inspector.
Artículo 24.5. Los órganos competentes pondrán a disposición del público, entre otros, por medios electrónicos, el informe de la actuación realizada en un plazo máximo de cuatro meses, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
En cumplimiento del artículo 24, los informes de las inspecciones deben estar públicamente disponibles por plazo de tiempo ilimitado.
En cumplimiento del artículo 21, es necesario exigir al Gobierno asturiano que refuerce y mejore notablemente el actual equipo que realiza las inspecciones ambientales dotándole, en cantidad y calidad, de los medios personales y materiales necesarios -actualmente insuficientes- para realizar adecuadamente su función, además de personal con el conocimiento técnico adecuado para desempeñar su función.
Noveno- Obligación de prevención y evitación de daños medioambientales y de garantía financiera obligatoria.
Señalar que la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, establece en su Capítulo III la obligación de prevención, evitación y reparación de daños medioambientales y en su Capítulo IV, Sección Primera, la obligación de una garantía financiera.
Décimo- Efecto acumulativo.
Debido a la existencia en el complejo de numerosas plantas y otras que hay proyectadas, se debe contemplar la posibilidad de que se generen efectos acumulativos o sinérgicos que puedan incidir perjudicialmente sobre el medioambiente y el medio socioeconómico modificando las previsiones de impacto individual identificadas.

Por todo ello SOLICITAMOS que se tenga por presentado este escrito y por formuladas las alegaciones que se presentan en tiempo y forma, teniéndome por parte interesada, nos den traslado de la resolución que recaiga en el presente procedimiento administrativo.

OTROSÍ DICE: Que es preciso una respuesta razonada a estas alegaciones de acuerdo a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La falta de respuesta es motivo de nulidad de la tramitación.
En Avilés a 2 de mayo del 2025
Fdo. Fructuoso Pontigo Concha en representación.