Delegación del Gobierno en Asturias
Área Funcional de Industria y Energía
 Expediente: CHidr-008.

La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, con domicilio a efecto de notificaciones postales en la calle Padre Teral nº26 - Q de Villalegre, en Avilés y con el correo electrónico correo@coordinadoraecoloxista.org, entidad inscrita en el registro de Asociaciones del Principado de Asturias con el nº11760 sección primera con CIF - G33247891 y, en su representación, Fructuoso Pontigo Concha, con DNI 11393200-N, ante esta Unidad Administrativa comparece y, como mejor proceda en Derecho,
EXPONE:
Con motivo de la información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y del estudio de impacto ambiental del anteproyecto “Central Depuradora Reversible Buseiro de 153,18 MW y su infraestructura de evacuación”, en los concejos de Tineo y Cangas del Narcea que se publico en el Bopa del pasado 11 de febrero del 2025.
Presentamos las siguientes ALEGACIONES:
 Proyecto
Desde el año 2020 se pretende el aprovechamiento, mediante una central depuradora reversible, del agua de drenaje de la mina de Buseiro, en la localidad de Villanueva de Sorriba en el concejo de Tineo.
Con este proyecto se pretende captar el caudal de agua de drenaje de dicha mina (aún sin restaurar) para su aprovechamiento hidroeléctrico, con vertido final al arroyo de Reguera Fría, afluente del Río Narcea. Proyecto al que la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies ya había presentado alegaciones.

La central hidroeléctrica reversible de Buseiro consta de dos depósitos, una tubería forzada y una central de bombeo y turbinación. La central hidroeléctrica reversible bombearía y turbinaría las aguas de drenaje de la mina entre dos depósitos reguladores. Para un caudal total de turbinado global de 60 m3/s y un caudal de bombeo de 49,20 m³/s, el volumen de regulación sería de 1.565.830 m3, con lo que se podría turbinar de manera continua ese caudal durante 7,25 horas.

• Depósito superior: Volumen 1,599 hm³, niveles de explotación (máximo/mínimo) 902/887 msnm, superficie de la lámina de agua 11,19 ha.
• Depósito inferior: Volumen 1,566 hm³, niveles de explotación (máximo y mínimo) 609/586 msnm, superficie de la lámina de agua 9,03 ha.
• Salto bruto máximo: 316 m; salto bruto medio: 297 m; salto bruto mínimo: 278 m.

 Emplazamiento.
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental exige, tanto en el “Artículo 18. “Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria” como en el “Artículo 29. “Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada”, tanto para el Estudio Ambiental Estratégico como para el Estudio de Impacto Ambiental, analizar “alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables”. En el presente proyecto, como ocurre frecuentemente, se sigue la práctica habitual de presentar alternativas no viables o especialmente creadas para ser claramente peores, evitando considerar alternativas que pudiesen ser viables y comparables, lo que va contra la ley y contra el propio concepto de la Evaluación Ambiental.

Impacto en el agua.
Según se menciona en el proyecto, el agua que actualmente sale de la bocamina vierte al arroyo de la Reguera Fría, donde se aprecian los siguientes contaminantes; elevada acidez y alto contenido en sólidos en suspensión (SS), hierro (Fe), manganeso (Mn), cromo (Cr), níquel (Ni), zinc (Zn) y sulfatos (SO4).
El proyecto pretende recoger las aguas contaminadas del drenaje de la mina de Buseiro, que actualmente vierten directamente al arroyo de la Reguera Fría sin depurar, y bombearlas a un depósito regulador para su homogenización. Del depósito regulador el agua se conduciría a las nuevas instalaciones, en las que tendría lugar en un primer momento el proceso de neutralización (por adición de cal hidratada), seguido de los ciclos de aireación y oxidación del hierro (vertedero de aireación y depósito de oxidación), un proceso de floculación (si fuese necesario) y por último la decantación en una unidad circular, en la que sedimentarían los óxidos de hierro entre otros compuestos generados en el proceso, que se retirarían en forma de fangos.
- Depuración en CDR: Donde se completarían los procesos de depuración mediante la oxidación de otros metales con cinéticas más lentas. Los óxidos de los metales formados precipitan y decantan al fondo de los depósitos junto con los metales adsorbidos en el proceso.
- Instalaciones de tratamiento de lodos: Según los cálculos referidos en el proyecto de ejecución, en la fase de pre tratamiento se generaría una producción media de fangos de 4,459 m3/día, con una concentración mínima del 3%. En la CDR la producción media sería de 0,380 m3/día con 4,5% de concentración mínima. En las instalaciones de pre tratamiento se retirarían los fangos de manera continua, mientras que en la CDR se succionarán periódicamente mediante equipos móviles. Los lodos obtenidos tanto del pre tratamiento como de la CDR se conducirían a un depósito de almacenamiento y regulación de 100 m3, y de ahí a un filtro prensa para obtener fango deshidratado con una concentración del 35%. Por último, esos fangos deshidratados se almacenarían hasta su traslado a vertedero autorizado.
-Extracción y vertido del agua depurada: El agua depurada se extraería del depósito inferior de la CDR mediante un grupo de bombas sumergibles con un caudal de extracción previsto de 377,63 m3/hora (8 horas al día).
Por último, y antes de verter al cauce, esta agua pasaría por un depósito de decantación de seguridad, a continuación del cual se instalaría una arqueta de control de vertido que dispondría de aforador y sonda multiparamétrica para asegurar que el vertido cumpla en todo momento con las condiciones del organismo de cuenca. Finalmente, el agua sería canalizada a una arqueta de toma de muestras correspondiente al punto de vertido

Nos preocupa la gestión de los lodos del proceso, por el riesgo de que puedan ser vertidos o se infiltren en zonas no impermeabilizadas.
Es preciso realizar un seguimiento limnológico durante el proceso de almacenamiento y vertido de dichos lodos.
Es precioso además realizar un seguimiento del impacto de las turbulencias generadas por los nuevos caudales de bombeo y turbinado sobre la calidad de las aguas una vez depuradas.
Hay que valorar el posible impacto local de las perforaciones sobre algunos flujos de aguas subterráneas, lo que podría a su vez causar degradación o pérdida de comunidades vegetales asociadas a las surgencias de dichas aguas.

Impacto en la flora y fauna
Para evitar la mortalidad de vertebrados terrestres, es necesaria la dotación de un cerramiento perimetral con una malla u otro dispositivo que impida efectivamente el acceso de los mismos al recinto de los depósitos reguladores. Depósitos que experimentarían oscilaciones de nivel del agua por el funcionamiento de la central y que deberían contar con algún mecanismo de escape para los animales que eventualmente pudieran caer dentro.
Por otra parte, las tuberías de carga instaladas a cielo abierto, que aunque no causasen mortalidad en la fauna dificultarían sus movimientos y reducirían la permeabilidad del territorio, deberían llevar asociadas, previa caracterización de detalle de dicha problemática, una serie de medidas correctoras que solventasen esos problemas.
Ante el riesgo de que después de las obras se instalasen especies invasoras por la contaminación cruzada, sería preciso el control de este aspecto durante todo el proceso de desarrollo del proyecto. Evitándose la introducción, dispersión y asentamiento de poblaciones de especies invasoras.

Impacto en el suelo

La construcción de las nuevas instalaciones implicaría la ocupación de los suelos sobre los que se ubiquen las instalaciones superficiales: viales de acceso, depósitos, chimenea de equilibrio y zonas de acopio de materiales o escombreras
El depósito inferior se situaría en el hueco creado por la antigua explotación a cielo abierto, moldeándolo para configurar un volumen útil de 1.565.830 m3. Ocuparía una superficie de 90.300 m2., estando los niveles de explotación comprendidos entre las cotas 609 y 586. Se excavaría parcialmente sobre rellenos de escombrera procedentes de zonas explotadas adoptando taludes estables 3H:2V. El movimiento de tierras que es necesario realizar comprende 1.978.571 m3 de excavación y 202.957 m3 de terraplén.
El depósito superior, va ocuparía la parte más alta del monte denominado “Canalón”. El vaso estaría íntegramente excavado en el terreno y tendría una capacidad de 1.599.306 m3 entre los niveles máximo y mínimo de explotación definidos por las cotas 902 y 887, para lo cual sería necesario realizar una excavación de 2.991.970 m3. La superficie ocupada en planta (cota 902) sería de 111.853 m2.
La central sería en pozo, con 22 m de diámetro y 63,18 m de altura entre las cotas 610 y 546,80. Se estructuraría en tres plantas, acceso (cota 610), alternadores (563,38) y turbinas (556,37) y dispondría de una nave superior con la instalación de un puente grúa para el montaje y mantenimiento de los grupos. La cota de implantación de los grupos sería la 556,00 por requerimientos de sumergencia.
Serían necesarias dos escombreras para almacenar los estériles excedentes de excavación. Para los procedentes del destierre del depósito inferior y la explanada de la subestación se ubicaría una escombrera en una zona alterada próxima a estas instalaciones y ya ocupada actualmente por estériles.
Para el destierre del depósito superior, parte del inferior y las zanjas de la tubería se ubicaría una segunda escombrera sobre el actual vertedero de residuos no peligrosos de la central térmica del Narcea, con una capacidad de 4.400.000 m3.
Vemos necesario valorar el impacto de las grandes oscilaciones de nivel en periodos de tiempo mucho más cortos sobre la estabilidad de las laderas del entorno y sobre los depósitos que se construyan. Se debería garantizar su estabilidad en el tiempo ante las numerosas oscilaciones que se van a sufrir en la zona, con el constante llenado y vaciado de agua.
Es previsible que durante las obras (hasta que se logre la completa restauración vegetal de la superficie de los vertederos de residuos de excavación), se produzca erosión hídrica en los taludes, provocando enturbiamiento y colmatación en los cursos de agua del entorno, por lo que se deberían tomar medidas para reducir este impacto mediante barreras de retención de sedimentos y de filtración (biorrollos), que se mantendrían limpios y operativos durante toda la fase de construcción.

Impacto de los residuos

Se proyectan dos escombreras para almacenar los estériles excedentes de excavación (del depósito inferior y del superior), así como de las zanjas de la tubería. Sería preciso que su morfología se realizase minimizando su impacto paisajístico y garantizando su estabilidad futura, evitando derrumbes.
Nos preocupa la gestión de los lodos generados en el proceso, por el riesgo de que pueda ser vertidos o se infiltren en zonas no impermeabilizadas.

Impacto paisajístico

El impacto del tendido de alta tensión aérea de 132 kV y 4,6 km de longitud con 15 apoyos de 15 metros de altura.

Estudio de viabilidad.

Es necesario conocer la viabilidad económica del proyecto en una cuenca tan pequeña y la viabilidad de tratar todo un caudal tan variable como el de una mina. También conocer la garantías económicas para poder recuperar la zona una vez que se deje de producir energía. Es un proyecto sobre el que tenemos numerosas dudas sobre las garantías de ejecución sin subvenciones.

Impacto en el patrimonio.

Hay que recordar que es necesario llevar a cabo una prospección arqueológica adecuada, mediante búsqueda bibliográfica y visitas de campo (incluyendo consultas de las cartas arqueológicas y de la ordenación urbanística del concejo), en las que se identifique la ubicación de elementos pertenecientes al patrimonio arqueológico, histórico, artístico y etnográfico de interés. El resultado debe reflejarse de forma cartográfica en un mapa, e indicarse en una tabla las distancias mínimas a todos los elementos susceptibles de sufrir afección, así como delimitarse una zona de protección necesaria para garantizar la integridad de estos valores.
Las instalaciones no deberían afectar en modo alguno a la Necrópolis Tumular de Mouro.

Evacuación de energía.
Son de sobra conocidos los efectos perjudiciales para la salud de los campos electromagnéticos, por eso no deja de sorprender que por parte del promotor se diga que los niveles que se van a dar en el entorno de la instalación no son peligrosos, cuando desde el año 1994 la Comisión Europea ha recomendado a los estados que se establezcan pasillos alrededor de las líneas eléctricas de alta tensión en los que se impida cualquier actividad permanente, líneas y subestaciones como las proyectadas.
Es necesario conocer el impacto de la línea de evacuación (de longitud de 4,6 km con tensión nominal 132 kV con 15 apoyos de 15 metros de altura) que conectará la subestación de la central hidráulica con la subestación de Narcea, en Soto de la Barca (Tineo).

Aceptación social del proyecto.

Aunque recurrentemente obviado, es perceptivo realizar el trámite de aceptación social del proyecto, que resulta imprescindible de acuerdo con lo establecido en el Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, firmado en Aarhus (Dinamarca) el 25 de junio de 1998, y ratificado por España el 15 de diciembre de 2004.
Para ello deberán realizarse encuestas y sondeos representativos entre todos los colectivos afectados, incluidos los vecinos cercanos y usuarios de la zona de instalación de la obra, incluidos sus viales y su línea de evacuación. Debe buscarse el diseño de un procedimiento que facilite las consultas a los afectados sobre los posibles problemas generados por la instalación proyectada.

Seguimiento y control.

Es fundamental un seguimiento del impacto para la fauna, la flora y de la mortalidad en el entorno de las balsas, la subestación y la línea de conexión en el entorno de la central durante el periodo de funcionamiento de la misma. De manera especial deberían controlarse y erradicarse las especies invasoras.

Desmantelamiento.

Debe incluirse un plan de desmantelamiento de todas las instalaciones una vez que finalice su vida útil, así como un plan de restauración de todas las áreas afectadas por la instalación que contemple la recuperación morfológica y biológica de la zona afectada.
Para evitar fraude, debe exigirse al promotor la presentación de los presupuestos firmados por cada respectiva empresa para cada tarea de la que se compone el plan de restauración y desmantelamiento. Dado que el promotor ha debido solicitar los citados presupuestos para poder calcular el coste del proyecto de restauración.
Por todo ello SOLICITAMOS que se tenga por presentado este escrito y por formuladas las alegaciones que se presentan en tiempo y forma, y teniéndome por parte interesada, nos den traslado de la resolución que recaiga en el presente procedimiento administrativo.

OTROSÍ DICE: Que es preciso una respuesta razonada a estas alegaciones de acuerdo a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La falta de respuesta es motivo de nulidad de la tramitación.
En Avilés a 7 de marzo del 2025
Fdo. Fructuoso Pontigo Concha en representación.