Delegación del Gobierno en Asturias
Área Funcional de Industria y Energía
 Expediente:  Chidr-024

La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle Padre Teral nº 26 - Q, Villalegre (Avilés), y correo electrónico correo@coordinadoraecoloxista.org, entidad inscrita en el Registro de Asociaciones del Principado de Asturias con el nº 11.760, sección primera, CIF G-33247891, y, en su representación, Fructuoso Pontigo Concha, DNI 11393200-N, comparece ante esta Unidad Administrativa y, como mejor proceda en Derecho,
EXPONE:
Con motivo de la información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y del Estudio de Impacto Ambiental del anteproyecto “Central Hidroeléctrica Reversible Grandas de Salime de 265 MW” y su infraestructura de evacuación, en los concejos de Grandas de Salime y Pesoz, promovido por Salime Energía, S.L., perteneciente al grupo MAGTEL, publicado en el BOE de 3 de septiembre de 2025, y al que ya alegamos en 2021,
Presentamos las siguientes ALEGACIONES:
1) Proyecto
Nos sorprende que, habiendo alegado en 2021 a las consultas previas, no se nos haya comunicado, como parte interesada, este nuevo trámite ambiental del proyecto.
El proyecto prevé crear una central hidroeléctrica reversible (CHR) basada en la infraestructura existente del salto hidroeléctrico de Salime —el mayor embalse de Asturias, con una superficie de 685 ha (entre los términos municipales de Grandas de Salime, Allande e Ibias, en Asturias, y Negueira de Muñiz y A Fonsagrada, en Lugo, Galicia)— destinada al aprovechamiento hidroeléctrico. Contará con una balsa superior de 19,12 ha y un volumen almacenable de 3,40 hm³, situada en la margen izquierda, junto a la localidad de Santa Marina de Salime, afectando también al concejo de Pesoz. Ambos vasos estarán unidos por un circuito hidroeléctrico en el que se disponen dos grupos reversibles tipo binario, alojados en caverna, cada uno compuesto por turbina-bomba Francis de eje vertical y alternador síncrono vertical.
2) Evaluación Ambiental Estratégica
Es importante promover las energías renovables como alternativa más ecológica a los sistemas de producción mayoritarios del último siglo. Sin embargo, no todo vale: también generan impactos, por lo que su promoción no puede ser ciega ni indiscriminada. Es necesaria su planificación y someter el plan a Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), máxime existiendo en la zona numerosos proyectos de producción eléctrica.
La disponibilidad intermitente de tecnologías como la solar y la eólica exige almacenamiento para su utilización posterior. La hidroeléctrica reversible mediante parejas de embalses o balsas —habitualmente promovida por explotadoras hidroeléctricas— no es la única alternativa: además de baterías, existen sistemas de volantes de inercia, aire comprimido, almacenamiento térmico (calor sensible, latente, almacenamiento subterráneo, etc.). Tramitar esto aisladamente a escala de proyecto impide un análisis global de las necesidades de almacenamiento del país y desincentiva la consideración de alternativas tecnológicas viables distintas de los embalses reversibles. Por ello, es preciso diseñar una planificación estatal de almacenamiento y someterla a EAE.
Dado que este es uno más de diversos proyectos en tramitación, procede su evaluación conjunta conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Su artículo 6 (“Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica”) establece la EAE ordinaria para planes y programas que establezcan el marco de futuras autorizaciones de proyectos sometidos a EIA en sectores como energía, o afecten a espacios Red Natura 2000.
Asimismo, entendemos que el conjunto de proyectos precisa someterse a una Evaluación de Impacto Estructural, conforme al Decreto Legislativo 1/2004 del Principado de Asturias, por afectar de forma conjunta a numerosos núcleos de población.
3) Alternativas
La Ley 21/2013 exige analizar “alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables” tanto en la EAE como en la EIA (arts. 18 y 29). En el presente proyecto se incurre en la práctica de presentar alternativas no viables o manifiestamente peores, eludiendo otras comparables y viables, lo que vulnera el espíritu y la letra de la evaluación ambiental.
4) Impacto sobre las aguas
Este proyecto obtuvo en diciembre de 2023 una resolución desfavorable por parte de la Subdirección General de DPH de la Dirección General del Agua (Ministerio), por lo que sorprende la reanudación de la tramitación.
La construcción de presas y azudes altera de forma crítica la dinámica y ecología de los ríos y zonas costeras: reducción y cambio del régimen de caudales —agente modelador de la geomorfología y de los ecosistemas lóticos y riparios—, fragmentación de poblaciones de especies acuáticas y anfibias (incluidas amenazadas), obstaculización de movimientos aguas arriba esenciales para completar ciclos vitales, y retención de sedimentos y nutrientes, con graves repercusiones ecológicas y socioeconómicas. Por ello, se promueve desde hace años la renaturalización mediante eliminación de presas.
España es el noveno país en grandes presas y el de mayor número por habitante; según el proyecto europeo AMBER, hay un obstáculo artificial por kilómetro de río y solo el 2 % dispone de escalas para peces. En países pioneros (EE. UU., Canadá, Francia) se han demolido numerosas presas (en 1998 se retiraron dos en la cuenca del Loira para salvar al salmón; en Asturias, por el contrario, su pesca aún se permite). En España las demoliciones han sido más tardías y escasas (unos dos centenares, mayoritariamente pequeños azudes). El sitio web damremoval.eu recoge información adicional.
Promover embalses reversibles sin planificación adecuada de las necesidades de almacenamiento, sin valorar alternativas existentes y sin una estrategia de ahorro y eficiencia, puede revertir la incipiente tendencia a eliminar presas, fomentando nuevas presas, azudes y embalses.
Los embalses —especialmente los grandes— tienden a concentrar contaminantes y especies invasoras (algas, peces, cangrejos) y patógenos asociados (p. ej., afanomicosis, batracoquitridiomicosis). En sistemas reversibles, el intercambio de agua entre cuencas o subcuencas favorece la transferencia de contaminación y la colonización por invasoras de cuencas hasta entonces libres, con riesgo para poblaciones refugio de especies autóctonas (incluidas amenazadas) y para captaciones de agua de consumo o regadío. Este riesgo ecológico principal se omite en la documentación ambiental presentada.
En la zona se verán afectados cuatro manantiales y dos puntos de abastecimiento humano (Serán y Cela-Ventela), sin que conste cómo se garantizará su protección.
5) Impacto sobre la fauna
Dado su reducido coste relativo, deben exigirse todas las medidas del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, sobre protección de avifauna frente a colisión y electrocución en líneas de alta tensión, aunque las instalaciones estén fuera de zonas de protección:
- Seguimiento de mortalidad en líneas aéreas, con búsqueda semanal de cadáveres bajo el tendido.
- Las balsas dispondrán de rampas de escape suficientes (tablones u otros dispositivos de superficie no deslizante e inclinación ≤ 30°) válidas para fauna grande (marta, garduña, zorro, lobo, perro, jabalí…) y fauna pequeña (anfibios, reptiles, micromamíferos).
- Se evitarán cavidades o huecos trampa; los generados temporalmente en obra se revisarán a diario y/o se dotarán de rampas de salida. Arquetas bien tapadas, sin rendijas. En cunetas y pasos canadienses, al menos un lateral (preferible dos) con superficie no deslizante e inclinación ≤ 30°, desde el fondo hasta el borde, sin discontinuidades.
- Pasos de fauna bajo el firme en cruces con cursos de agua y en proximidad de charcas, lagunas y turberas.
6) Impacto electromagnético
Aunque, a diferencia del proyecto de 2021, las líneas eléctricas se plantean soterradas, existe impacto electromagnético.
Debe realizarse un estudio sistemático de contaminación electromagnética, basado en literatura científica y no limitado a verificar el cumplimiento de límites legales, sin sesgos ni presuponer la ausencia de efectos. El Informe Bioinitiative (2007) recomienda reducir los límites para ELF a 0,1 μT (100 nT; 1 mG) y para RF a 0,1 μW/cm² (0,6 V/m). En línea con ello, la Resolución 1815 (2011) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa recomienda 0,6 V/m (0,1 μW/cm²) a corto plazo y 0,2 V/m (0,01 μW/cm²) a medio plazo, técnica y económicamente viable, aplicando el principio de precaución. Deben considerarse, entre otras, las referencias del Manifiesto Europeo de apoyo a una ICE sobre CEM, las revisiones publicadas en BioMed Research International y International Journal of Oncology, y recopilaciones de Physicians for Safe Technology y Americans for Responsible Technology.
Respecto a la relación entre cáncer y exposición a ELF en líneas eléctricas, la revisión en Environmental Research, 178 (2019) señala asociaciones estadísticamente significativas —especialmente en leucemia infantil— y evidencia de riesgo elevado en leucemia y cáncer de mama (masculino y femenino) y cerebral en adultos, especialmente cuando se pondera el sesgo por fuente de financiación.
7) Impacto sobre el suelo
Debe valorarse el impacto de las grandes oscilaciones de nivel en periodos breves sobre la estabilidad de laderas y de los depósitos a construir, garantizando su estabilidad ante el llenado-vaciado constante.
Durante las obras —hasta la completa restauración vegetal de vertederos de estériles— es previsible erosión hídrica en taludes, con enturbiamiento y colmatación de cursos de agua; deben implantarse barreras de retención de sedimentos y biorrollos, manteniéndolos operativos durante toda la fase de construcción.
La balsa superior se considera gran presa conforme al art. 358 del RD 9/2008, de 11 de enero (modifica el RD 849/1986), por tamaño, volumen y riesgo potencial en caso de rotura o funcionamiento incorrecto, dadas las afecciones a Santa Marina de Salime.
La nueva balsa se ubica en zona con susceptibilidad MUY ALTA a movimientos en masa y deslizamientos. La fuerte esquistosidad de las Pizarras de Luarca confiere marcada heterogeneidad de resistencias (menor cuando los esfuerzos son paralelos a la esquistosidad). El estudio pospone el análisis de riesgos a una fase posterior (“Una vez que en los proyectos constructivos se hayan definido las características reales de las instalaciones, se evaluará con detalle el riesgo de su posible rotura”).
La construcción de nuevos embalses —más aún si su carácter “secundario” relaja exigencias de diseño o fuerza su localización subóptima— supone un peligro cierto para la vida humana. No es un riesgo teórico: baste recordar Vega de Tera (Ribadelago, 144 fallecidos) y otros (Granadillar, Xoriguera, Torrejón, Tous).
8) Impacto en el clima
Se reconoce que en el embalse actual hay nieblas diurnas el 60 % de los días. Se desconoce si esa afección se mantendrá en la nueva balsa. En zonas de embalses se observa descenso térmico, aumento de humedad, modificación del microclima y alteración de patrones de lluvia y niebla, con posibles efectos sobre la biodiversidad.
9) Residuos
Se prevé almacenar estériles de excavación en seis vertederos. Su morfología debe minimizar el impacto paisajístico y garantizar la estabilidad futura, evitando derrumbes.
Preocupa la gestión de lodos del proceso por el riesgo de vertidos o infiltraciones en zonas no impermeabilizadas.
10) Patrimonio cultural
Es necesario realizar prospección arqueológica adecuada (búsqueda bibliográfica, visitas de campo, consulta de cartas arqueológicas y de la ordenación urbanística), identificando elementos de interés arqueológico, histórico, artístico y etnográfico. El resultado se reflejará cartográficamente y en tabla con distancias mínimas a cada elemento susceptible de afección, delimitando zonas de protección suficientes para garantizar su integridad.
11) Aceptación social
Los vecinos ya manifestaron en la tramitación de 2021 su oposición por el riesgo para sus viviendas.
Es preceptivo el trámite de aceptación social, conforme al Convenio de Aarhus (25-06-1998; ratificado por España el 15-12-2004). Deben realizarse encuestas y sondeos representativos a todos los colectivos afectados, incluidos vecinos y usuarios del entorno de la instalación, viales, subestación y líneas de evacuación, facilitando un procedimiento efectivo de consulta sobre los posibles problemas del proyecto.
12) Compatibilidad urbanística
No consta el informe de compatibilidad urbanística, preceptivo para este proyecto, que en la actualidad no sería posible conforme a la normativa vigente.
En el concejo de Grandas de Salime, según el art. 392 del PGOU, proyectos como el analizado tendrán la consideración de Uso Prohibido.
Conforme al PGOU de Pesoz, la instalación de tendidos se considera Uso Prohibido en los SNU de Interés Agrícola y Uso Autorizable en los SNU de Interés Agrícola-Forestal.
13) Seguimiento y control
Es fundamental el seguimiento de impactos sobre fauna y flora y de la mortalidad en el entorno de balsas, subestación y línea de conexión durante la explotación. Debe prestarse especial atención a la detección y erradicación de especies invasoras.
Igualmente, es esencial el seguimiento de la estabilidad de la balsa para evitar fugas, derrames o hundimientos.
14) Desmantelamiento
Debe incluirse un plan de desmantelamiento de todas las instalaciones al final de su vida útil y un plan de restauración integral (recuperación morfológica y biológica de todas las áreas afectadas).
Para evitar fraude, debe exigirse al promotor la presentación de presupuestos firmados por las empresas responsables de cada tarea del plan de restauración y desmantelamiento, presupuesto que necesariamente habrá sido solicitado para calcular los costes del proyecto.

Por todo lo expuesto, SOLICITAMOS que se tenga por presentado este escrito y por formuladas las alegaciones en tiempo y forma; que se nos tenga por parte interesada y se nos dé traslado de la resolución que recaiga en el presente procedimiento.
OTROSÍ DIGO: Que es precisa respuesta razonada a estas alegaciones de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo la falta de respuesta causa de nulidad de la tramitación.
En Avilés, a 25 de septiembre de 2025.

Fdo. Fructuoso Pontigo Concha, en representación.