##### Consejeria de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias
Servicio de Evaluaciones Ambientales
Expte. IA-IA-0185/25 // AUTO/2025/27656

La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, con domicilio a efecto de notificaciones postales en la calle Padre Teral nº 26 - Q de Villalegre, en Avilés y con el correo electrónico correo@coordinadoraecoloxista.org, entidad inscrita en el registro de Asociaciones del Principado de Asturias con el nº 11760 sección primera con CIF - G33247891 y, en su representación, Fructuoso Pontigo Concha, con DNI 11393200-N, ante esta Unidad Administrativa comparece y, como mejor proceda en Derecho,

EXPONE:
Con motivo de la evaluación de impacto ambiental simplificada de la instalación eléctrica de alta tensión de la linea 24 KV y centro de transformación de intemperie en Ablaneu en Colunga que se nos consultó.
Primera.- Proyecto.
Construcción de una Línea Aérea de Alta Tensión, 24 kV, de 3.510m2 y el centro de trasformación en la proximidad de la localidad de Ablaneu.
Se pretende instalar un nuevo Centro de Transformación de Intemperie (CTI “ABLANÉU”), además de una nueva derivación de la LAT 24 kV SUEVE con una longitud de 3510 ml desde el AP404490 para alimentar al nuevo Centro de transformación proyectado.

Una de las alegaciones habituales, y algo que siempre reclamamos, es que se reduzca el impacto de nuevas líneas aprovechando al máximo las infraestructuras existentes en la zona con los mismos fines, aprovechando los apoyos y los corredores. La Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, impone la obligación de valorar adecuadamente el impacto ambiental y social de las infraestructuras energéticas. El artículo 53 de esta ley establece que los proyectos deben buscar la mínima afección posible al territorio y a sus habitantes.
Segunda.- Impacto a la población humana.
El Principio de precaución ambiental (art. 191 TFUE) establece que, ante el riesgo de daño grave o irreversible al medio ambiente y la falta de certeza científica absoluta, deben adoptarse medidas preventivas. Este principio debe regir cualquier decisión sobre la ubicación de infraestructuras en zonas de alto valor ecológico.
Debe realizarse un estudio sistemático de contaminación electromagnética, que se base en los artículos publicados en revistas científicas y no se limite a indicar el cumplimiento o no de los límites legales o normativos, y sin sesgos o presumir la no existencia de efecto. Debe considerarse que el Informe Bioinitiative 2007 recomienda reducir el límite legal para ELF a 0.1 µT = 100nT = 1 mG y para RF a 0.1 µW/cm2 = 0.6 V/m y en línea con ello la Resolución 1815 (2011) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ecomienda reducir el límite legal hasta 0.6 V/m = 0.1 µW/cm2 a corto plazo y hasta 0.2 V/m = 0.01 µW/cm2 a medio. Algo técnico-económicamente viable y por tanto recomendable su realización aplicando el principio de precaución. Debe tenerse en cuenta las referencias señaladas en el “Manifiesto Europeo de apoyo a una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) por una regulación de la exposición a los campos electromagnéticos (CEM) que proteja realmente la salud pública”, la revisión “Evaluation of Mobile Phone and Cordless Phone Use and Glioma Risk Using the Bradford Hill Viewpoints from 1965 on Association or Causation” publicada en la revista científica BioMed Research International, la revisión “Comments on the US National Toxicology Program technical reports on toxicology and carcinogenesis study in rats exposed to whole-body radiofrequency radiation at 900 MHz and in mice exposed to whole-body radiofrequency radiation at 1,900 MHz” publicada en la revista International Journal of Oncology, y otras referencias científicas recopiladas por “Physicians for Safe Technology” y “Americans for Responsible Technology”.
Tercera.- Impacto al medio.
La implantación de un proyecto de interés general debe ser compatible con la conservación de la biodiversidad. En este sentido, resulta imprescindible que se estudien todas las alternativas viables que permitan minimizar o evitar impactos sobre los hábitats y especies protegidas.

En el caso de la alternativa escogida, sería necesario realizar una calle de unos 3.510m2 aproximadamente, donde se realizara podas y tala de ejemplares para permitir el paso y posterior mantenimiento de la línea, se debe evitar daños arboles protegidos como los acebos presentes en la zona.

La “Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas”, en vigor desde el 14 de julio de 2021 mediante la Orden PCM/735/2021, establece en su línea de actuación 1.02 que las Administraciones Públicas deberán poner en marcha acciones encaminadas a mejorar la conectividad ecológica en espacios terrestres, teniendo en cuenta, entre otros factores, el riesgo de colisiones derivado de infraestructuras como los tendidos eléctricos.
Asimismo, el artículo 6 de la Directiva Hábitats (92/43/CEE) obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para evitar el deterioro de los hábitats y las alteraciones que afecten de manera apreciable a las especies que han motivado la designación de los espacios incluidos en la Red Natura 2000. Este mismo artículo dispone que: “Todo plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a dicho lugar, ya sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, deberá someterse a una adecuada evaluación de sus repercusiones, teniendo en cuenta los objetivos de conservación. A la vista de las conclusiones de dicha evaluación, solo se podrá autorizar si se garantiza que no se causará perjuicio a la integridad del lugar.”
Esta evaluación se exige también en la disposición adicional séptima de la “Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental”.
La instalación de una línea de alta tensión en las proximidades de un espacio protegido puede tener efectos negativos sobre las poblaciones de especies de avifauna amenazadas que habitan el espacio. En particular, el milano real (Milvus milvus), catalogado como especie en peligro de extinción en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, se encuentra presente en la zona de influencia del proyecto. Su área de campeo coincide con la trazada prevista para el tendido eléctrico. Una de las principales amenazas para esta especie son las colisiones con el cableado eléctrico y las electrocuciones, por lo que la instalación del tendido propuesto puede comprometer a las poblaciones invernantes que utilizan dormideros cercanos.

Solicitamos que se recaben todos los informes necesarios que garanticen la compatibilidad del proyecto con la conservación de las especies de avifauna mediante :
-	el sometimiento del proyecto a una evaluación de repercusiones adecuada conforme al artículo 6 de la Directiva Hábitats y a la Ley 21/2013, de evaluación ambiental
-	informe del órgano competente en conservación de la biodiversidad sobre los efectos del proyecto en las especies amenazadas.

En nuestras alegaciones decimos siempre que se deben reducir en lo posible los tendidos aéreos por su impacto para el paisaje, para las aves y para los incendios forestales, favoreciendo las conducciones subterráneas en los espacios naturales y cuando crucen núcleos de población.
Nos parecen insuficientes las medidas propuestas para evitar la colisión de las aves. Es preciso también que se disponga de un cable de tierra para evitar las descargas.
Los conductores irán provistos de señalizadores visuales o salvapájaros, tipo “pajarita” fotoluminiscente o reflectante, pudiendo instalarse como alternativa a los anteriores, los de tipo “espiral de hélice completa”.
Dichos dispositivos salvapájaros se colocarán de tal forma que se genere un efecto visual equivalente a una señal cada 10 metros, como máximo, para lo cual se dispondrán de forma alterna en cada conductor extremo, con una distancia máxima de 20 metros entre señales contiguas de un mismo conductor.
Pedimos que no se creen barreras (como amontonamientos de tierra, desmontes, muretes, escalones, cunetas de bordes verticales, etc.) que dificulten o impidan el acceso de la fauna terrestre de pequeño tamaño a charcas, lagunas, arroyos, ríos, turberas o cualquier otro tipo de zona húmeda, masa o curso de agua.

Cuarta.- Impacto Visual
El Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 2000) ratificado por España, reconoce el paisaje como componente fundamental del patrimonio natural y cultural y exige su protección ante cualquier actuación que lo degrade o transforme de forma significativa, como lo hacen las lineas aéreas.
Quinta.- Aceptación social del proyecto.
No hemos visto que se haya realizado el trámite de aceptación social del proyecto que resulta imprescindible de acuerdo con lo establecido en el Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, firmado en Aarhus (Dinamarca) el 25 de junio de 1998, y ratificado por España el 15 de diciembre de 2004.
Para ello deberán realizarse encuestas y sondeos representativos en todos los colectivos afectados, incluidos los vecinos cercanos y usuarios de la zona de instalación. Debe buscarse el diseño de un procedimiento que facilite las consultas a los afectados sobre los posibles problemas generados por la instalación proyectada.

Sexta.- Impactos acumulativos.
Resulta necesario estudiar para todos los posibles impactos ambientales la posible acumulación de impactos o los efectos sinérgicos producidos como consecuencia de la nueva linea en una zona rural.

Septima.- Seguimiento y control.
Es fundamental un seguimiento de la mortalidad de la fauna a lo largo de todo el periodo de funcionamiento de la línea con una periodicidad suficiente que garantice su control real.
Al estudiar la mortalidad directa de una línea sobre la fauna voladora vertebrada es crítico tener en cuenta que la mortalidad detectada mediante búsqueda de cadáveres en el campo supone solo una fracción de la mortalidad real. Por un lado, una parte de los accidentes no causa muerte in situ, sino que las lesiones producidas permiten al animal alejarse volando y morir a cierta distancia de la instalación, en los siguientes minutos u horas (mortalidad ex situ).
Por otra parte, desde el momento que el cadáver cae al suelo, carroñeros, descomponedores y agentes meteorológicos comienzan a actuar provocando su desaparición. Y por último, la eficacia de detección de los cadáveres por el personal técnico no es perfecta, y frecuentemente dentro del área de búsqueda existen distintas coberturas vegetales con diferente detectabilidad de cadáveres.

Octava.- Desmantelamiento.
Debe incluirse un plan de desmantelamiento de la línea para una vez finalice su vida útil, así como un plan de restauración de todas las áreas afectadas por la construcción de esta línea que contemple la recuperación morfológica y biológica de la zona afectada.
Para evitar fraude, debe exigirse al promotor la presentación de los presupuestos firmados por cada respectiva empresa para cada tarea de la que se compone el plan de restauración y desmantelamiento, dado que el promotor ha debido solicitar los citados presupuestos para poder calcular el coste del proyecto de restauración.
Novena.- Existencia de alternativas viables de menor impacto
### La Ley 24/2013, del Sector Eléctrico impone la obligación de valorar adecuadamente el impacto ambiental y social de las infraestructuras energéticas. El artículo 53 de esta ley establece que los proyectos deben buscar la mínima afección posible al territorio y a sus habitantes.

Como se expuso anteriormente, el soterramiento de la instalación sería menos lesiva y garantizaría la compatibilidad del proyecto con la conservación de la biodiversidad (en especial de la avifauna susceptible de padecer mortandad por electrocuciones y colisiones), el interés general y el mantenimiento del paisaje.

Por todo ello SOLICITAMOS que se tenga por presentado este escrito y por formuladas las alegaciones que contiene, que se presentan en tiempo y forma, que sean estimadas las mismas y que se modifique en el sentido argumentado el proyecto sometido a consulta, adecuándose a la obligada motivación prevista en la regulación procedimental que es específica y, teniéndome por parte interesada, nos den traslado de la resolución que recaiga en el presente procedimiento administrativo.

OTROSÍ DICE: Que es preciso una respuesta razonada a estas alegaciones de acuerdo a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La falta de respuesta es motivo de nulidad de la tramitación.

En Avilés, a 10 de enero del 2026

Fdo. Fructuoso Pontigo Concha en representación de la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies