Consejería de Transición Ecológica, Industria y Comercio
Servicio de Evaluaciones Ambientales
Expediente IA-IA-0149/24 // AUTO/2024/13482

La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, con domicilio a efecto de notificaciones postales en la calle Padre Teral nº 26 - Q de Villalegre, en Avilés y con el correo electrónico correo@coordinadoraecoloxista.org, entidad inscrita en el registro de Asociaciones del Principado de Asturias con el nº 11760 sección primera con CIF - G33247891 y, en su representación, Fructuoso Pontigo Concha, con DNI 11393200-N, ante esta Unidad Administrativa comparece y, como mejor proceda en Derecho,
EXPONE:
Con motivo de la evaluación de impacto ambiental al sistema de almacenamiento del parque de baterías Bess Maruca 1 e infraestructuras de evacuación  que promueve la mercanti EFM Solar 42 SL en el concejo de Aviles publicado en el Bopa del 14 de marzo del 2025.
Primera. Proyecto.
Es uno más de los mas de 170 proyectos de parque de baterías que se pretenden establecer en Asturias, una cantidad desproporcionada en vista del consumo energético regional.
La instalación está compuesta por 8 contenedores de baterías de 10,8 MW de potencia de acceso y conexión para ubicar en una nave en un polígono industrial.
Según investigaciones científicas (Luca Ferrari, Alicia Valero, Antonio Turiel, etc.), la idea de ir a una transición energética 100% renovable, manteniendo el consumo al nivel actual, es inaceptable, insostenible y además es inviable. El proyecto de instalación masiva de parques de baterias (BEES) que se pretende en Asturias, responde a ese modelo, el de la industria de las renovables, que solo busca el beneficio empresarial, completamente imposible de implantar a la escala que se pretende, y que no sustituye al consumo de combustibles fósiles, sino que las energías renovables se están sumando a ellos para consumir cada vez más energía.
1. El potencial máximo de producción de energía renovable es finito, se acabará este siglo si seguimos a este ritmo. En 20-30 años, las nuevas instalaciones renovables acabarán su vida útil y entonces será imposible reemplazarlas. Además requiere de grandes áreas para su instalación.
2. Este modelo depende de materiales escasos. Depende de materias primas y metales que se reciclan muy poco, lo que genera un incremento de la minería y extracción de recursos. No hay en el planeta suficiente Li, Co, Ag, Co, etc para permitir el despliegue que se pretende. A este ritmo de consumo, para responder a la intermitencia de las renovables se necesitaría, solo en España, el 80% del litio del mundo.
3. Depende de grandes cantidades de combustibles fósiles para su extracción, transporte, mantenimiento…, por lo que no puede considerarse una ayuda a la descarbonización.
4. Tenemos problemas para aprovechar más electricidad. La electricidad solo es el 23% del consumo final de la energía. Del resto, una parte se puede electrificar, pero otra es muy difícil y otra es imposible (como la producción de acero y cemento, el transporte pesado, la aviación, la agricultura industrial). En Asturias, con la instalación de todos estos parques de baterías, se pretende aprovechar una red eléctrica que está sobredimensionada, lo que supondría instalar una capacidad superior al consumo de toda España. Para intentar mitigar la gran crisis energética que tenemos, debemos reducir el consumo energético, el despliegue masivo de instalaciones para aprovechamiento energético está fuera de lugar.
Este modelo desarrollista de energía renovable no supone la sustitución de la energía fósil. Es un modelo colonizador, extractivista y ambientalmente poco respetuoso y se está aplicando despiadadamente en zonas rurales, creando más problemas de los que dice resolver. No tiene en cuenta todas las aportaciones científicas que llevan años advirtiendo de la necesidad imperiosa de cambio de este sistema superconsumista que nos avoca al colapso.
Otra transición es posible, mas eficiente y mas deseable, mas local y menos tecnológica.
Diversos estudios muestran que se puede mantener nuestro nivel de vida consumiendo un 10% de la energía y materiales. Se puede mejorar la eficiencia en el transporte usando el tren electrificado y en general el transporte colectivo. Se puede fabricar una electrónica virtualmente eterna, como por ejemplo la que se usa en la espacial donde se construyen artefactos que duran muchos años.
Pero hay que tener en cuenta que no significa crecer sin fin. Necesitamos urgentemente un cambio del estilo de vida marcado por el usar y tirar, convencernos de que necesitamos vivir mejor con menos.
Segunda. Tramitación.
Es obvio que los riesgos que entraña el proyecto no son compatibles con una evaluación ambiental simplificada.
No obstante lo anterior, en relación a lo dispuesto en el “Anexo III. Criterios para determinar si un proyecto del anexo II se somete a evaluación ambiental simplificada u ordinaria”, en virtud de los artículos 47.2. se tiene lo siguiente:

“ANEXO III Criterios para determinar si un proyecto del anexo II se somete a evaluación ambiental ordinaria o simplificada

Apartado A: Criterios mencionados en el artículo 47.2 para determinar si un proyecto del anexo II debe someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria.

3. Características del potencial impacto: los potenciales efectos significativos de los proyectos en el medio ambiente, deben considerarse en relación con los criterios establecidos en los apartados 1 y 2, y teniendo presente el impacto del proyecto sobre los factores señalados en el artículo 45, apartado 1.e), teniendo en cuenta: a) La magnitud y el alcance espacial del impacto (por ejemplo, área geográfica y tamaño de la población que pueda verse afectada). B) La naturaleza del impacto. C) El carácter transfronterizo del impacto. D) La intensidad y complejidad del impacto. E) La probabilidad del impacto. F) El inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. g) La acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados. H) La posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz”.

Atendiendo a ello, el órgano ambiental competente, no debería haber permitido someter el proyecto aquí alegado, al trámite de información pública simplificada, toda vez que existen impactos recogidos en el Anexo III. Apartado A. 3., tal y como recoge el propio promotor, que se refieren a la población afectada.
Existe, por tanto, un impacto ambiental suficiente que aconseja someterlo a trámite ordinario.

No se entiende por qué se ha sometido a evaluación de impacto ambiental simplificada, que conlleva además, la aminoración de la protección del medio ambiente, vertebrada, por ejemplo, en la reducción de los tiempos autorizatorios.

Es por tanto necesario y procedente, so pena de incurrir en un incumplimiento formal que pueda derivar en responsabilidades futuras, a la par que por “higiene procedimental”, someter el proyecto aquí alegado al procedimiento de “Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria”
Tercera. Emplazamiento.
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental exige, tanto para el Estudio Ambiental Estratégico como para el Estudio de Impacto Ambiental, analizar “alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables”, tanto en el artículo 18 (“Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria”), como en el artículo 29 (“Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada”). En el presente proyecto no vemos alternativas diferentes de emplazamiento que supongan realmente evitar la afectación ambiental y humana.
Lo dicho no se limita al parque de almacenamiento, sino también a la línea de evacuación y a la subestación.
Hay que recordar, que el emplazamiento propuesto es una nave del polígono industrial que esta pegado a una estación de servicio sin empleados.
Cuarta. Riesgo de Incendios.
Un contenedor contiene una media de 136 módulos de baterías de ion litio. Estas baterías se consideran mercancías peligrosas. El principal peligro se debe a su carácter autoinflamable y virulencia de incendios con consecuencias devastadoras en poco tiempo (en un contenedor están todas juntas). Las baterías de iones de litio tienen una densidad energética muy alta, no obstante, su estructura y química interna conllevan ciertos riesgos en situaciones adversas:
Fuga térmica: Si una celda dentro de la batería se sobrecalienta, puede producir una reacción en cadena llamada fuga térmica, en la que las celdas cercanas también se calientan y pueden prenderse fuego.
Riesgo de explosión: Si una batería de litio se daña físicamente, se sobrecarga o se somete a temperaturas extremas, puede generar gases inflamables que, al entrar en contacto con una chispa o fuente de calor, pueden provocar una explosión.
Emisión de gases tóxicos: Durante un incendio de una batería de litio, se liberan gases tóxicos, como el fluoruro de azufre, que pueden representar un peligro no solo para los colindantes, sino también para los equipos de rescate.
Dificultad de extinción: Apagar un incendio de una batería de litio no es tarea fácil. Los métodos tradicionales de extinción, como el uso de agua o espumas, no son efectivos y, en algunos casos, pueden agravar la situación. Las baterías, incluso tras haber sido aparentemente apagadas, pueden reencenderse debido a reacciones químicas internas.
 Por la naturaleza de estas instalaciones y el elevado impacto que tendrían en caso de incendio, es preciso que toda la superficie en la que se ubiquen los contenedores y el aparataje complementario, se encuentre completamente impermeabilizada, con una ligera pendiente hacía un cubeto de seguridad que recoja cualquier fuga que se genere, o para que, en caso de incendio en las baterías, se pueda recoger el grandísimo volumen de agua contaminada utilizada para apagarlo. En la zona tiene que haber hidrantes con caudal suficiente para mantener el fuego controlado mientras se queman.
En el caso de este parque de baterías, el riesgo aumenta considerablemente al ser colindante con una gasolinera, con el riesgo que supone cualquier incendio fortuito o accidental para el conjunto.

Quinta. Aceptación social del proyecto.
Aunque recurrentemente obviado, es preceptivo realizar el trámite de aceptación social del proyecto, que resulta imprescindible de acuerdo con lo establecido en el Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca) el 25 de junio de 1998, y ratificado por España el 15 de diciembre de 2004.
Este parque ya tuvo centenares de alegaciones en la fase medio ambiental en el emplazamiento anterior, alegaciones que no se han tenido en cuenta.
Sexta. Impactos acumulativos.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 47.2 de la Ley 21, de evaluación ambiental:

2. El órgano ambiental, teniendo en cuenta la información facilitada por el promotor, el resultado de las consultas realizadas y, en su caso, los resultados de verificaciones preliminares o evaluaciones de los efectos medioambientales realizadas de acuerdo con otra legislación, resolverá mediante la emisión del informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada de acuerdo con los criterios del anexo III que:
Resulta necesario estudiar, para todos los posibles impactos ambientales, la posible acumulación de impactos o los efectos sinérgicos producidos como consecuencia de la instalación.
Septima. Desmantelamiento.
Debe incluirse un plan de desmantelamiento de las instalaciones para una vez finalice su vida útil (estimada en 15 años), así como un proyecto de restauración de todas las áreas afectadas por la construcción de este parque de almacenamiento (viales, zanjas, desmontes y terraplenes, plataformas, etc.) que contemple la recuperación morfológica y biológica de la zona afectada. No solamente con vaguedades y declaraciones de intenciones.
Sabemos de la imposibilidad de reciclar gran parte de los componentes de estas instalaciones y menos aún en las proximidades de este parque de almacenamiento, contrariamente a lo que plantean en este documento.
Es preciso que el promotor deposite el “presupuesto de restauración de la fase de construcción del parque dealmacenamiento y para evitar fraude, debe exigirse al promotor la presentación de los presupuestos firmados por cada respectiva empresa para cada tarea de la que se compone el plan de restauración y desmantelamiento. Dado que el promotor ha debido solicitar los citados presupuestos para poder calcular el coste del proyecto de restauración, no es viable que el promotor pueda argumentar no tenerlos.

Por todo ello SOLICITAMOS que se tenga por presentado este escrito y por formuladas las alegaciones que contiene, que se presentan en tiempo y forma, que sean estimadas las mismas y que se modifique en el sentido argumentado el proyecto sometido a consulta, adecuándose a la obligada motivación prevista en la regulación procedimental que es específica y, teniéndome por parte interesada, nos den traslado de la resolución que recaiga en el presente procedimiento administrativo.

OTRO SÍ DICE: Que es preciso una respuesta razonada a estas alegaciones de acuerdo a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La falta de respuesta es motivo de nulidad de la tramitación.

En Avilés a de 2 abril del 2025
Fdo. Fructuoso Pontigo Concha en representación de la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies